SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

Senhor licitante,

A comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório que não afetem a formulação das propostas, quaisquer esclarecimentos e respostas às impugnações, serão efetuadas por meio do sítio http://www.comprasgovernamentais.gov.br/.

Recife, 05 de outubro de 2018.

RODRIGO DANNIEL DA S. ALEXANDRE

Coordenador de Licitações

SIAPE 1731717

| PREGOEIRO José Manoel Filho | SIAPE 1134161 |
| --- | --- |

###### UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

###### PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

Edital de PREGÄO ELETRÔNICO Nº 154/2018, destinado a selecionar propostas para Registro de Preços, visando à aquisição de materiais elétricos (eletrodutos, eletrocalhas e acessórios), para atendimento das necessidades da Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal de Pernambuco, conforme processo administrativo nº 23076.007374/2017-24.

A Universidade Federal de Pernambuco torna público que às 9h, horário de Brasília, de 19 de outubro de 2018, no sítio http://www.comprasgovernamentais.gov.br/ o Pregoeiro da Diretoria de Licitações e Contratos designado pelas Portarias nº 3.579, de 06 de setembro de 2018 do Magnífico Reitor, estará promovendo

Pregão Eletrônico, tipo menor preço unitário, POR ITEM

em regime de empreitada por preço unitário

o qual obedecerá ao disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001, com a redação do Decreto nº 4.485, de 25 de novembro de 2002, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488 de 30 de agosto de 2018; com a redação dada pelo Decreto nº 8.250/2014, de 23 de maio de 2014,  Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, no Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015; na Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 1 de 19/01//2010, na Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3 de 26 de abril de 2018, na Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 3 de 04/10/2013 e Portaria Normativa SLTI/MPOG  nº 27 de 10/11/2010, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, além do que mais for exigido neste Edital e em seus anexos.

Encaminhamento da proposta de preços

(exclusivamente por meio do sistema eletrônico):

a partir da data de liberação do Edital no sítio http://www.comprasgovernamentais.gov.br/, que ocorrerá simultaneamente à publicação do aviso licitatório no Diário Oficial da União, até o horário limite de início da sessão pública acima estabelecido.

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. Selecionar propostas para Registro de Preços unitários, visando à aquisição de materiais elétricos (eletrodutos, eletrocalhas e acessórios), para atendimento das necessidades da Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal de Pernambuco, compreendendo 144 (cento e quarenta e quatro) itens, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I deste Edital;

1.2. Validade da proposta: mínimo de 90 (noventa) dias corridos a partir da abertura deste Pregão;

1.3. Ao objeto contido neste Edital não se aplica margem de preferência;

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1.  A participação nesta licitação é exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto licitado, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as condições expressas no presente Edital e em seus anexos, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e do Decreto nº 8.538/ 2015; e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no inciso I do art. 21 da IN SEGES/MPDG Nº 3/2018;

2.1.1. A empresa que declarar falsamente se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, para valer-se do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/2006, incorrerá no crime de falsidade ideológica e estará sujeita às penas previstas no art. 299 do Código Penal, sem prejuízo das demais penalidades cíveis e administrativas cabíveis;

2.2. A empresa participante deverá estar credenciada no Portal de Compras do Governo Federal, nos termos do item 2, e responsabilizar-se pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

2.3. Não será admitida a participação de empresa:

a) em concordata (processos judiciais anteriores à Lei nº 11.101/2005), recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

b) temporariamente suspensa de participar de licitação com a União, com fundamento no art. 7º da Lei 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto 5.450/2005, e com a UFPE, com fundamento no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93 ou declarada inidônea por qualquer Órgão ou entidade da Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, que ainda não tenham logrado reabilitação;

c) que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

d) que não tenha sede no País;

e) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666/93.

2.4. As licitantes devem declarar atendimento aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006, mediante opção em campo próprio do Sistema Comprasnet, quando da inserção da proposta eletrônica, posto que a sua negativa declaratória, no referido campo, impedi-la-á o prosseguimento no certame;

2.5. Como requisito para a participação no pregão eletrônico, o licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que:

a) cumpre ple amente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (art. 21, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005);

b) informará sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo à habilitação (art. 32 § 2º, “in fine”, da Lei 8.666/93);

c) não possui em seu quadro de pessoal (empregado) menor (art 7º, inciso XXXIII, da CF/88);

d) declara a elaboração independente de proposta, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16/9/2009, publicada no DOU de 17/09/2009.

2.5.1. As restrições na documentação comprobatória de regularidade fiscal não constituem impedimentos de manifestar no campo próprio o cumprimento pleno dos requisitos de habilitação, observado o disposto no subitem 7.11.

3. CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica, devendo ser realizado pelo fornecedor interessado ou quem o represente, observando o que dispõe o subitem 3.2;

  - Para iniciar o procedimento do registro cadastral, o fornecedor interessado, ou que o represente, deverá acessar o SICAF no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

  - Os documentos apresentados digitalmente no registro cadastral são de responsabilidade do interessado que responderá nos termos da legislação civil, penal e administrativa por eventuais inconsistências ou fraudes, nos termos do art. 6º, § 2º, da IN SEGES/MPDG nº 3/2018)

  - Para efeitos de habilitação prevista na IN SEGES/MPDG nº 3/2018 mediante utilização do sistema, o interessado deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas (Art. 21, II, da IN SEGES/MPDG nº 3/2018).

3.2. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (art. 3º, § 2º, do Decreto nº 5.450(2005);

3.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPE, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005);

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005).

4. PROPOSTA ELETRÔNICA

4.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, o licitante deverá encaminhar proposta em formulário específico, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, com os dados indicados no subitem 4.2, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento das propostas (art. 21 do Decreto nº 5.450/2005);

4.1.1. O licitante não deve encaminhar proposta eletrônica caso ocorra o previsto no subitem 5.4.

4.2. A proposta eletrônica conterá, sob pena de desclassificação, a descrição do objeto ofertado em conformidade com o Anexo I deste Edital, que deverá ser informada no campo destinado à “descrição detalhada do objeto ofertado”; além de informar necessariamente marca/fabricante, modelo/linha do produto, preços unitário e total, nos respectivos campos, vedada a identificação do licitante (art. 24, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005);

4.3. Serão desclassificadas as propostas eletrônicas que:

a) não apresentem dados conforme exigido no subitem 4.2;

b) apresentarem qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas das demais licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamento subsidiados ou a fundo perdido.

4.4. Ao licitante é facultado cotar apenas o item que tenha interesse, tendo em vista o tipo de licitação: menor preço unitário, do item;

4.5. O envio da proposta eletrônica implica plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos;

4.6. Até o horário limite do início da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada (art. 21, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005).

5. SESSÃO PÚBLICA / CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS

5.1. A partir do horário indicado no preâmbulo deste Edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do Pregoeiro (art. 22 do Decreto nº 5.450/2005);

5.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital (art. 22, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005);

5.3. A desclassificação de proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes (art. 22, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005);

5.4. Caso a descrição editalícia divirja com a contida no sistema eletrônico, o(s) item(ns) será(ão) cancelado(s) pelo pregoeiro.

6. FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do recebimento e do valor consignado no registro (art. 24, caput e § 1º, do Decreto nº 5.450/2005);

6.2. Apenas os licitantes que tiverem suas propostas eletrônicas classificadas poderão formular lances;

6.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital (art. 24, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005);

6.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema (art. 24, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005);

6.5. O sistema eletrônico registrará lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for registrado primeiro;

6.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante (art. 24, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005);

6.7. Caso o pregoeiro entenda que houve equívoco, por parte do licitante, quando do envio do lance, promoverá a exclusão do referido lance, que poderá ser ratificado, se for o caso;

6.8. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência

6.9. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, observado o período definido pelo Pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances (art. 24, §§ 6º e 7º, do Decreto nº 5.450/2005);

6.10. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital (art. 24, § 8º, do Decreto nº 5.450/2005);

6.11. A fim de subsidiar a verificação do atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC n.º 123/2006 e do Decreto n.º 8.538/2015, o Pregoeiro poderá adotar procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de Demonstração do Resultado do Exercício – DRE do exercício anterior e/ou outros demonstrativos contábeis/documentos que julgue necessários, apresentados na forma da Lei, por fotocópias devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou em outro órgão equivalente (Informativo TCU nº 50/11, Acórdão nº 298/2011 – Plenário; Informativo TCU nº 245/2015, Acórdão nº 1.370/2015 – Plenário).

6.11.1. Também serão aceitas a DRE e outras demonstrações disponibilizadas via Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED).

6.11.2. A confirmação acerca do atendimento, pelas licitantes, da condição de ME ou EPP também poderá ser realizada por meio da disponibilização de Documentos Fiscais Oficiais, tais como a Declaração do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, devidamente transmitida à Receita Federal do Brasil, desde que os dados permitam identificar as informações acerca do faturamento bruto do exercício em análise.

6.11.3. Para fins de definição do “último exercício social” da DRE a ser exigida, será considerado, na data de abertura da sessão pública, o prazo legal, fixado pelo Código Civil, art. 1.078 (Acórdão nº 1999/2014-TCU-Plenário).

6.12. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;

6.12.1. Persistindo a desconexão do pregoeiro por tempo superior a dez minutos, a sessão eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação;

6.13. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005);

6.14. Para fins de aplicação das penalidades previstas neste Edital, o lance é considerado proposta.

7. PROPOSTA ESCRITA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

7.1. Encerrada a etapa de lances, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a documentação, em arquivo único, no prazo de 1 (um) dia útil, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet. Deverá constar desse anexo no mínimo a seguinte documentação:

a) proposta de preço escrita, firmada pelo representante legal, em papel timbrado ou personalizado do licitante, adequada ao lance eventualmente ofertado(negociado, conforme Anexo II deste Edital;

b) documentação de habilitação indicada no subitem 7.3;

7.1.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada pelo pregoeiro para serem encaminhados ou entregues, em até 2 (dois) dias úteis, na Divisão de Licitações da UFPE, Avenida da Arquitetura, s/n, Campus Recife, Cidade Universitária, CEP 50740-550, Recife, PE, telefone: 81.2126.8034, no horário de 07h30min às 19h30min;

7.1.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos que constam da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel;

7.1.3. O licitante deve indicar na proposta escrita os dados bancários da empresa (nome e número do banco, nome e número da agência, número da conta corrente) para fins de pagamento, assim como os dados do representante legal (nacionalidade, estado civil, profissão e/ou função que ocupa na empresa, endereço residencial, RG e CPF) que firmará a Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, acompanhado de cópia do RG e CPF;

7.1.4. A Superintendência de Infraestrutura da UFPE, por servidor designado pela Diretoria de Manutenção e Conservação (Telefone: 81 - 2126-8699; E-mail: dmc.pcu@ufpe.br), emitirá parecer sobre o acolhimento da documentação de qualificação técnica, quando couber, e proposta escrita, e o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante;

7.1.4.1. Diligências referentes a esclarecimento quanto à qualificação técnica e documentação habilitatória deverão respeitar os prazos estabelecidos no subitem 7.1 (art. 25, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005);

7.1.5. Após a análise da proposta apresentada, caso esta, não seja aceitável, estando fora das especificações solicitadas, ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro convocará as licitantes remanescentes para envio da proposta, em ordem de classificação, obedecendo ao mesmo prazo no subitem 7.1.

7.1.6. A proposta da licitante remanescente será examinada, nos termos do subitem 7.1.4, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

7.1.7. A proposta de preço deverá conter a especificação detalhada do item ofertado, informações do fabricante, marca, modelo e preços atualizados de acordo com o último lance ofertado durante o pregão;

7.1.8. Quando convocado pelo pregoeiro, a licitante deverá enviar o material ilustrativo – prospecto (e/ou Catálogo(s) e/ou manual(ais) e/ou folheto(s)) com informações claras e detalhadas, em língua portuguesa do Brasil, sobre o fabricante, modelo, versão, especificações técnicas, instalação e outras informações esclarecedoras que comprovem os requisitos mínimos exigidos neste Edital e anexos;

7.1.8.1. Serão aceitos, também, aqueles obtidos pela Internet;

7.1.8.2. No caso de cópias, somente serão aceitas se totalmente legíveis;

7.1.8.3. No caso de catálogo não individual, deve ser identificado neste, o item ofertado, de forma a ser possível identificá-lo objetivamente;

7.1.8.4. A não observação destas exigências do subitem 7.1.8 acima, em até 03 (três) dias úteis, poderá acarretar em desclassificação da proposta;

7.1.9. O licitante que ofertar produto(s) classificado(s) pelo INMETRO como “Produtos com Certificação Compulsória”, conforme lista disponível no sitio http://inmetro.gov.br/qualidade/rtepac/compulsorios.asp, deverá apresentar certificado(s) válido(s) para o(s) mesmo(s). (Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973 e Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999);

7.1.9.1. A comprovação da referida certificação se dará através de consulta ao sitio                                      http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp;

7.1.9.2. Caso a comprovação da certificação referida no subitem anterior não seja possível com as informações fornecidas pela licitante, será solicitada documentação adicional que deverá ser enviada de forma eletrônica em até 24 (vinte e quatro) horas da data de solicitação;

7.1.10. Os itens ofertados devem está, no que lhe couber, em conformidade com as normas ABNT descritas no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat nos respectivos programas setoriais (Ministério das Cidades). Na Fase de Aceitação, durante a análise técnica, o atendimento a adequação à NBR 15575 será verificado por parecerista da Superintendência de Infraestrutura da UFPE, no sítio do programa (http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/projetos_simac_psqs.php);

7.1.11. Para todos os itens do Anexo I deste Edital, cuja especificação conste da exigência de alguma norma técnica específica ao produto, durante a análise técnica das propostas dos licitantes poderão ser solicitados, caso seja necessário, documentos ou certificados que possam comprovar ou esclarecer a referida certificação.

7.2. Não serão aceitas, sendo desclassificadas, as propostas escritas que (1) não atenderem às exigências do presente Edital e em seus anexos; (2) sejam omissas ou contenham vícios ou ilegalidades; (3) apresentem preços que sejam manifestamente inexequíveis; e (4) não vierem a comprovar sua exequibilidade;

7.2.1. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação;

7.3. A licitante detentora da melhor oferta deverá enviar no prazo indicado no subitem 7.1 deste Edital, a seguinte documentação de habilitação:

- HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a.1) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor devidamente registrado, acompanhado de todas as alterações ocorridas até a data estabelecida para o envio virtual da proposta, e se sociedade por ações acrescentar documentos de eleição de seus administradores, bem como respectivas alterações, caso existam, igualmente lançadas no registro comercial competente;

a.2) Registro Geral – RG e Cadastro Pessoa Física dos diretores/gerentes.

- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

b.1)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3(três) meses data do envio virtual da proposta, com índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1(um); as empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer dos índices LG, SG e/ou LC quando de suas habilitações deverão comprovar sua boa condição financeira através do capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, exigido na forma dos §§ 2o e 3o, do artigo 31, da lei no 8.666/93; inexigível de ME ou EPP quando se tratar de fornecimento de bens para pronta entrega ou locação de materiais, nos termos do art. 3º do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015;

b.1.1) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: (Art. 22  da IN SEGES/MPDG nº 3/2018).

| LG = | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |

| SG = | Ativo Total |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |

| LC = | Ativo Circulante |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante |

b.2) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Liquidação Judicial ou de Execução Patrimonial, conforme o caso, expedida pelo Distribuidor da sede do licitante ou do seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria Certidão, ou na omissão desta, expedida há menos de 90 (noventa) dias, contados da data do envio virtual da proposta.

- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

c.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

c.2) Certidões negativas de débitos referentes aos Tributos, Seguridade Social, e Contribuições Federais e à

Dívida Ativa da União, probatórias de regularidade perante à Fazenda Nacional;

c.3) Certidões Negativas de Débitos para com as Fazendas Estadual e Municipal;

c.4) Prova de regularidade perante o FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal;

c.5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/2011, probatória da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

d.1) Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, que comprove ter o licitante fornecido ou estar fornecendo, a contento, produto de mesma natureza, compatível em característica, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.

d.1.1) Considera-se “quantitativo compatível” a comprovação de fornecimento de no mínimo 10% (dez por cento) do quantitativo do item licitado. Poderá haver soma de atestados, desde que se refiram ao mesmo período de 12 (doze) meses.

  - A comprovação da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira dar-se-á primeiramente por meio de consulta ao cadastro no SICAF (art. 21, III, da IN SEGES/MPDG nº 3/2018).

  - Os documentos relativos à habilitação jurídica, à regularidade fiscal estadual, distrital e municipal, à qualificação econômico-financeira deverão ser inseridos pelo licitante no SICAF, observado o disposto no § 1º do art. 6º da IN SEGES/MPDG nº 3/2018.

  - A regularidade fiscal, distrital e Municipal, junto ao SICAF, do fornecedor considerado isento dos tributos estaduais ou municipais, será comprovada mediante a inserção no sistema da declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. (Art. 13º da IN SEGES/MPDG nº 3/2018)

  - As decisões judiciais deverão ser informadas no SICAF pelo fornecedor, para fins de comprovação da regularidade fiscal. (§ 2º do art. 12º da IN SEGES/MPDG nº 3/2018)

  - Ao fornecedor inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira encontrar-se vencida, no referido Sistema, será facultada a apresentação da documentação atualizada ao Pregoeiro, no momento da habilitação. (Art. 23º da IN SEGES/MPDG nº 3/2018)

7.9. Para fins de habilitação, a verificação pela UFPE nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova (art. 25, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005);

7.10. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital;

7.11. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação (art. 26, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005);

7.12. Não serão considerados os documentos por cópia não autenticada e/ou não solicitados;

7.13. As cópias dos documentos poderão ser autenticadas por qualquer servidor da Divisão de Licitações da UFPE, mediante a apresentação dos originais;

7.14. Serão inabilitadas as empresas que não atenderem às exigências do subitem 7.3.

7.15. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do licitante, o mesmo disporá de 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação do pregoeiro, após a divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogável por igual período, desde que requerido justificadamente pelo licitante, a critério exclusivo da UFPE. O prazo destina-se a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (§1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 com redação dada pela LC nº 147/2014);

7.15.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.15, implica decadência do direto à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, além de facultar à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação (§2º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 com redação dada pela LC nº 147/2014);

7.16. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à conformidade da proposta, ou ao enquadramento do licitante na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sujeitará o licitante às sanções previstas no Edital (art.21, §3º, do Decreto nº 5.450/2005);

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses (art. 26 do Decreto nº 5.450/2005);

8.1.1. Só serão aceitos recursos e contra-razões encaminhados pelo site http://www.comprasgovernamentais.gov.br/;

8.1.2. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal da ME/EPP a abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam o subitem 7.11 deste Instrumento (art. 4º, § 4º do Decreto 8.538/2015);

8.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem imediatamente anterior, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor (art. 26, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005); dos os recursos, aceitando ou rejeitando as manifestaçitas.

8.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento (art. 26, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005);

8.4. Da decisão que reconhecer a qualidade de ME ou EPP aos optantes pelo tratamento diferenciado e favorecido instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, caberá recurso;

8.5. Os autos do processo, caso não estejam em tramitação, permanecerão com vistas franqueadas às interessadas na Divisão de Licitações da UFPE, Campus Universitário, Recife, PE, telefone: 0xx81 2126.8065.

9. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO E CADASTRO DE RESERVA

9.1. A adjudicação será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recursos, caso contrário, pelo Magnífico Reitor, a quem caberá também a homologação do certame;

9.2. Na homologação, o Magnífico Reitor consultará previamente os demais licitantes, através do Sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS, para que manifestem, no prazo estipulado, sendo no mínimo de 24h,  se desejam reduzir seus preços ao valor (negociado) da proposta do licitante mais bem classificado para formação do cadastro de reserva, observada a sequência da classificação, seguindo a ordem da última proposta apresentada durante a etapa competitiva (Caput do art. 10 do Decreto nº 7.892/2013);

9.2.1. O Cadastro de Reserva envolverá somente itens com propostas adjudicadas;

9.2.2. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando da convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços do fornecedor mais bem classificado ou quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente (§ 3º, do art. 11, do Decreto nº 7.892/2013);

9.3. Homologado o procedimento licitatório, a licitante FORNECEDORA será notificada, por escrito, para:

a) apresentar a documentação de identificação (CPF e RG) do representante legal que assinará a Ata de Registro de Preços, caso não tenha incluído junto à proposta escrita;

b) assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no subitem 10.1.

10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O adjudicatário será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços (Anexo III), oportunidade em que se exigirá a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas durante o período de cumprimento das obrigações pactuadas;

10.1.1. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela UFPE;

10.2. Quando o vencedor da licitação não fizer a comprovação das condições de habilitação ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de registro de Preços poderá ser convocado outro licitante do cadastro de reserva, caso não haja cadastro de reserva será convocado o licitante remanescente para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e/ou no instrumento contratual e das demais cominações legais (art. 13, parágrafo único, do Decreto nº7.892/2013);

10.3. A UFPE providenciará previamente à assinatura da Ata de Registro de Preços, sem ônus para o licitante vencedor do certame, quando for o caso, o seu cadastramento perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, após reexame da documentação apresentada nos termos do subitem 7.3 (letras “a”, “b” e “c”), devidamente atualizada;

10.4. O prazo de validade da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, após cumpridos os requisitos de publicidade da mesma, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93 (arts. 12 e 14 do Decreto nº 7.892 de 23/01/2013);

10.5. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, por órgãos e entidades não participantes do certame, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens previstos neste edital e registrados na ata, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §3º e §4º, do Decreto nº 7.892/2013; alterado pelo Decreto 9.488/2018);

10.6. O órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias da autorização dada pela UFPE, observado o prazo de vigência da ata (art. 22, § 6º, do Decreto nº 7.892/2013);

10.6.1. Cabe à UFPE autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no subitem 10.6, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante (art. 5º, inciso XI, do Decreto 7.892/2013).

10.7. Não há previsão de utilização da Ata de Registro de Preços por órgão participante, por inexistência de manifestação de interesse na Intenção de Registro de Preços nº 153080-0129/2017, divulgada no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br/ em 13/09/2017.

11. OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

11.1. Constam da minuta da Ata de Registro de Preços, Anexo III deste Edital.

12. OBRIGAÇÕES DA UFPE

12.1. Constam da minuta da Ata de Registro de Preços, Anexo III deste Edital.

13. CONDIÇÕES DE ENTREGA

13.1. Os materiais e equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado da Superintendência de Infraestrutura da UFPE - SINFRA, localizado no campus I/Recife da UFPE. Endereço: Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50670-901. Telefone nº 81-2126.8645;

13.2. As entregas deverão ser realizadas nos horários de 8h às 12h e das 14h às 17h e comunicadas à unidade responsável pela Nota de Empenho com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas;

13.3. O Prazo máximo para entrega dos equipamentos será de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho;

13.4. No ato da entrega dos produtos o fornecedor deverá apresentar a Nota Fiscal contendo as seguintes informações: número da Nota de Empenho relacionado com a Nota Fiscal, números do pregão e dos itens, a quantidade de unidades entregues, os valores unitários e totais, marca e/ou modelo, além dos dados bancários para pagamento;

13.5. As entregas das mercadorias serão realizadas conforme previsão do inciso II do Art. 73 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

13.5.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação. O recebimento provisório fica dispensado nos casos de produtos enquadrados pelo Art. 74 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

13.5.2. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e será expedido em até 14 (quatorze) dias corridos, contados da data do recebimento provisório;

13.5.3. Mesmo após o recebimento definitivo do material, a empresa poderá ser acionada para troca do mesmo, caso sejam detectados defeitos inerentes à qualidade e desempenho do material e que não puderam ser constatados nos testes de aceitação técnica do mesmo, já que há defeitos que só podem ser vistos em plenitude com o equipamento em operação continuada;

13.6. O material entregue no almoxarifado deverá ser novo de primeiro uso.

13.6.1. A comprovação do disposto no subitem 13.6 será feita, no momento da entrega;

13.7. Os produtos devem obedecer aos seguintes termos do Art. 5º, inciso I, III e IV da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010:

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

13.7.1. A comprovação do disposto nos subitem anterior deverá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências estabelecidas. Tal comprovação deverá ser entregue pela empresa fornecedora quando da entrega do objeto. Caso necessário, será realizada análise conjunta entre a SINFRA/DMC e a SINFRA/DGA;

13.8. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 13.5.2 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

13.9. Todos os equipamentos deverão ser entregues devidamente embalados e acondicionados, incluindo toda documentação (termos de garantia, manual e etc) e componentes de fábrica.

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de apresentação da Nota Fiscal, regularmente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento, e após a regularidade do fornecedor junto ao SICAF, à Seguridade Social e ao FGTS ter sido verificada pela Diretoria de Contabilidade e Finanças – DCF, da Pró-Reitoria de Orçamento e Finanças;

14.2. Caso a Nota Fiscal contenha inconsistências será devolvida à fornecedora para correção e posterior reapresentação. Serão acrescentados ao prazo previsto no subitem anterior, os dias entre a data da devolução à fornecedora e a data da reapresentação da nota fiscal à UFPE.

15. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União e, será descredenciado no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais;

15.2. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo informar as ocorrências à UFPE (art. 22, § 7º do Decreto7.892/2013);

15.3. Pelo atraso, erro de execução, execução imperfeita, inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, ou descumprimento de qualquer condição prevista neste Edital, a UFPE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, conforme o caso, as penalidades constantes na Ata de Registro de Preços, Anexo III deste Edital;

15.4. Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar a UFPE em perdas e danos, por:

I – Atraso na entrega do material: 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor global da proposta da fornecedora, por dia, durante o primeiro mês, e 0,3% (zero vírgula três por cento) para cada dia dos meses subsequentes.

II – Recusa injustificada em retirar ou assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido, inexecução total da Ata ou se der causar a sua rescisão: 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta;

III – Descumprimento de qualquer outra condição ajustada: 2% (dois por cento) do valor global da proposta ou da Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

15.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF (art. 28, Parágrafo Único, do Decreto nº 5.450/2005);

15.5.1. Após o registro da sanção, a UFPE realizará comunicação ao fornecedor, informando que o fato foi registrado no SICAF. (Art. 35 da IN SEGES/MPDG nº 3/2018)

15.5.2.  Decorrido o prazo da penalidade registrada no Sistema, o fornecedor estará apto a participar de licitações e contratações públicas; exceto em caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, caso em que o fornecedor deverá requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. (Art. 36 da IN SEGES/MPDG nº 3/2018)

15.6. A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber;

15.7. Os atos administrativos de aplicação das sanções, inclusive rescisão contratual, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União, exceto quando se tratar de advertência.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. À UFPE cabe o direito de revogar a licitação por razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, conforme disposto no artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005;

16.1.1. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata e não ensejará direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé (art. 29, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005);

16.2. A sessão pública deste Pregão poderá ser suspensa a qualquer momento a critério do Pregoeiro por motivo a ser registrado no Sistema Eletrônico;

16.2.1. No caso de suspensão da sessão pública, o Pregoeiro informará o dia e o horário em que reabrirá a sessão visando o prosseguimento das etapas subsequentes. O não comparecimento do licitante nas sessões virtuais subsequentes não ensejará reclamações, não obstará o prosseguimento dos trabalhos do Pregoeiro, nem repercutirá sobre as decisões que este proferir;

16.2.2. Caso não seja possível reabrir a sessão pública no dia e horário estabelecidos por impossibilidade de acesso à Internet e/ou ao sítio http://www.comprasgovernamentais.gov.br/, o Pregoeiro lançará aviso no referido sítio informando novos dia e horário para reabertura;

16.3. No caso de eventual divergência entre este Edital e seus anexos, prevalecerão as disposições do primeiro;

16.4. A dotação orçamentária será indicada previamente à emissão da Nota de Empenho (§ 2º do art. 7º do Decreto 7.892 de 23/01/2013);

16.5. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, na forma eletrônica. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico solicitante da licitação, decidir sobre a impugnação no prazo de 24 horas (art. 18 do Decreto nº 5.450/2005);

16.5.1. A impugnação com identificação deste pregão e respectivo processo administrativo, poderá ser enviada ao Pregoeiro por meio eletrônico, via internet, no endereço indicado no subitem 16.6 deste Edital;

16.5.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame (art. 18, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005);

16.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via Internet, no seguinte endereço: pregoeiros@ufpe.br, com identificação deste Pregão e respectivo processo administrativo (art. 19 do Decreto nº 5.450/2005);

16.7. Os avisos, as respostas às impugnações e aos esclarecimentos serão disponibilizadas no sítio http://www.comprasgovernamentais.gov.br/, no link acesso livre > pregões > agendados ou no menu principal, no link: visualizar impugnações > esclarecimentos > aviso;

16.8. Dúvidas no encaminhamento da proposta eletrônica poderão ser dirimidas em consulta ao manual disponibilizado para os fornecedores no link: publicações > manuais > pregão > pregão eletrônico – fornecedor; ou pelo telefone 0800 978 9001 ou e-mail: comprasnet@planejamento.gov.br;

16.9. As normas que disciplinam este Edital serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometa o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação (Artigo 5º, Parágrafo Único, do Decreto nº 5.450(2005);

16.10. Cabe ao Pregoeiro decidir as questões resultantes do procedimento da licitação, competindo-lhe inclusive a interpretação deste Edital;

16.11. Disponibilização do Edital: http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

16.12. Os interessados podem acompanhar a tramitação do processo referente à presente licitação no sítio www.ufpe.br - opção Links Rápidos – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS;

16.13. As publicações referentes aos eventos licitatórios podem ser obtidas no sítio http:/www.in.gov.br/ (Imprensa Nacional, DOU, seção 3);

16.14. Integram este instrumento: Anexo I – Especificações e Quantitativos; Anexo II – Modelo da Proposta; Anexo III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

Recife, 05 de outubro de 2018.

RODRIGO DANNIEL DA S. ALEXANDRE

Coordenador de Licitações

SIAPE 1731717

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2018

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QTD. | PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA COM CUNHA TIPO "D" 1" - Abraçadeira galvanizada tipo "D", com cunha, bitola 1", linha média chapa 22 Forma de apresentação: pacote | Unid. | 500 | R$ 0,79 |
| 2 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA COM CUNHA TIPO "D" 1.1/2" - Abraçadeira galvanizada tipo "D", com cunha, bitola 1.1/2", linha média chapa 20 Forma de apresentação: pacote | Unid. | 150 | R$ 1,48 |
| 3 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA COM CUNHA TIPO "D" 1.1/4" - Abraçadeira galvanizada tipo "D", com cunha, bitola 1.1/4", linha média chapa 22 Forma de apresentação: pacote | Unid. | 150 | R$ 1,50 |
| 4 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA COM CUNHA TIPO "D" 1/2" - Abraçadeira galvanizada tipo "D", com cunha, bitola 1/2", linha média chapa 22. Forma de apresentação: pacote | Unid. | 500 | R$ 0,82 |
| 5 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA COM CUNHA TIPO "D" 2" - Abraçadeira galvanizada tipo "D", com cunha, bitola 2", linha média chapa 20 Forma de apresentação: pacote | Unid. | 150 | R$ 1,70 |
| 6 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA COM CUNHA TIPO "D" 3/4" - Abraçadeira galvanizada tipo "D", com cunha, bitola 3/4 ", linha média chapa 22 Forma de apresentação: pacote | Unid. | 500 | R$ 1,09 |
| 7 | ABRAÇADEIRA TIPO "TMC" 1" - Abraçadeira tipo TMC, bitola nominal 1", em material termoplástico anti-chama, cor cinza. Forma de apresentação: pacote | Unid. | 3000 | R$ 1,02 |
| 8 | ABRAÇADEIRA TIPO "TMC" 1.1/2"Abraçadeira tipo TMC, bitola nominal 1.1/2", em material termoplástico anti-chama, cor cinza. Forma de apresentação: pacote | Unid. | 1000 | R$ 1,36 |
| 9 | ABRAÇADEIRA TIPO "TMC" 1/2" - Abraçadeira tipo TMC, bitola nominal 1/2", em material termoplástico anti-chama, cor cinza. Forma de apresentação: pacote | Unid. | 500 | R$ 0,61 |
| 10 | ABRAÇADEIRA TIPO "TMC" 3/4" Abraçadeira tipo TMC, bitola nominal 3/4", em material termoplástico anti-chama, cor cinza. Forma de apresentação: pacote | Unid. | 3000 | R$ 0,80 |
| 11 | ACOPLAMENTO EM PAINEL 100 X 50 MM - Acoplamento em painel,100mm x 50mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18. Deve atender à norma NBR IEC 61537 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 50 | R$ 4,92 |
| 12 | ADAPTADOR EM ALUMÍNIO PARA CAIXA TIPO "CONDULETE" MÚLTIPLO EM ELETRODUTO DE 1/2" - Adaptador em alumínio para Cx de passagem e derivação de sobrepor em alumínio do tipo "condulete" múltiplo para conexão com parafuso em eletroduto de 1/2" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 1,05 |
| 13 | ADAPTADOR EM ALUMÍNIO PARA CAIXA TIPO "CONDULETE" MÚLTIPLO EM ELETRODUTO DE 3/4" - Adaptador em alumínio para Cx de passagem e derivação de sobrepor em alumínio do tipo "condulete" múltiplo para conexão com parafuso em eletroduto de 3/4" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 500 | R$ 1,24 |
| 14 | ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO 1" - Arruela para eletroduto, fabricada em alumínio Silício, rosqueável, de acordo com a NBR 8133 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola:1" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 300 | R$ 0,87 |
| 15 | ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO 1.1/2" - Arruela para eletroduto, fabricada em alumínio Silício, rosqueável, de acordo com a NBR 8133 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola:1.1/2" | Unid. | 100 | R$ 1,26 |
| 16 | ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO 1.1/4" - Arruela para eletroduto, fabricada em alumínio Silício, rosqueável, de acordo com a NBR 8133 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola:1.1/4" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 1,07 |
| 17 | ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO 2"Arruela para eletroduto, fabricada em alumínio Silício, rosqueável, de acordo com a NBR 8133 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola:2" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 1,99 |
| 18 | ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO 2.1/2" - Arruela para eletroduto, fabricada em alumínio Silício, rosqueável, de acordo com a NBR 8133 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola:2.1/2" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 2,29 |
| 19 | ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO 3" - Arruela para eletroduto, fabricada em alumínio Silício, rosqueável, de acordo com a NBR 8133 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola:3" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 3,80 |
| 20 | ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO 3/4" - Arruela para eletroduto, fabricada em alumínio Silício, rosqueável, de acordo com a NBR 8133 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola:3/4" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 300 | R$ 0,51 |
| 21 | ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO 4" - Arruela para eletroduto, fabricada em alumínio Silício, rosqueável, de acordo com a NBR 8133 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola:4" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 5,42 |
| 22 | BARRA ROSQUEADA 1/4" X 3000 MM - Barra rosqueada, bitola 1/4" x 3000mm. Forma de apresentação: Peça | Unid. | 50 | R$ 5,79 |
| 23 | BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO 1" - Bucha para eletroduto, fabricada em alumínio Silício, rosqueável, de acordo com a NBR 8133 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola:1" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 300 | R$ 0,89 |
| 24 | BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO 1.1/2 " - Bucha para eletroduto, fabricada em alumínio Silício, rosqueável, de acordo com a NBR 8133 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola:1.1/2" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 1,84 |
| 25 | BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO 1.1/4" -Bucha para eletroduto, fabricada em alumínio Silício, rosqueável, de acordo com a NBR 8133 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola:1.1/4" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 1,21 |
| 26 | BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO 2" - Bucha para eletroduto, fabricada em alumínio Silício, rosqueável, de acordo com a NBR 8133 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola:2" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 3,13 |
| 27 | BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO 2.1/2" - Bucha para eletroduto, fabricada em alumínio Silício, rosqueável, de acordo com a NBR 8133 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola:2.1/2" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 3,60 |
| 28 | BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO 3" - Bucha para eletroduto, fabricada em alumínio Silício, rosqueável, de acordo com a NBR 8133 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola:3" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 4,49 |
| 29 | BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO 3/4" - Bucha para eletroduto, fabricada em alumínio Silício, rosqueável, de acordo com a NBR 8133 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola:3/4" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 300 | R$ 0,67 |
| 30 | BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO 4" - Bucha para eletroduto, fabricada em alumínio Silício, rosqueável, de acordo com a NBR 8133 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola:4" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 6,76 |
| 31 | BUCHA PARA FIXAÇÃO NYLON 10 MM - Bucha para fixação tipo "S", fabricada em nylon. Diâmetro do furo: 10 mm. Acompanha parafuso. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 3000 | R$ 0,24 |
| 32 | BUCHA PARA FIXAÇÃO NYLON 12 MM - Bucha para fixação tipo "S", fabricada em nylon. Diâmetro do furo: 12 mm. Acompanha parafuso. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 1000 | R$ 0,68 |
| 33 | BUCHA PARA FIXAÇÃO NYLON 6MM - Bucha para fixação tipo "S", fabricada em nylon. Diâmetro do furo: 6 mm. Acompanha parafuso. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 5000 | R$ 0,25 |
| 34 | BUCHA PARA FIXAÇÃO NYLON 7MM - Bucha para fixação tipo "S", fabricada em nylon. Diâmetro do furo: 7 mm. Acompanha parafuso. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 3000 | R$ 0,23 |
| 35 | BUCHA PARA FIXAÇÃO NYLON 8MM - Bucha para fixação tipo "S", fabricada em nylon. Diâmetro do furo: 8 mm. Acompanha parafuso. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 5000 | R$ 0,25 |
| 36 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, DE EMBUTIR, 4" X 2" - Caixa de passagem de PVC, de embutir, 4" x 2" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 500 | R$ 0,67 |
| 37 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, DE EMBUTIR, 4" X 4" - Caixa de passagem de PVC, de embutir, 4" x 4" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 300 | R$ 1,27 |
| 38 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, OCTOGONAL, DE EMBUTIR, 4" X 4" - Caixa de passagem de PVC, octogonal, de embutir, 4" x 4" Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 150 | R$ 2,14 |
| 39 | CAIXA DERIVAÇÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE" MÚLTIPLO COM 03 SAÍDAS 1" - Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete" múltiplo com 03 saídas não centralizadas e 01 saída centralizada para conexão com eletroduto de 1", que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 500 | R$ 7,79 |
| 40 | CAIXA DERIVAÇÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE" MÚLTIPLO COM 03 SAÍDAS 3/4" - Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete" múltiplo com 03 saídas não centralizadas e 01 saída centralizada para conexão com eletroduto de 3/4", que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 500 | R$ 5,93 |
| 41 | CAIXA DERIVAÇÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE" MÚLTIPLO COM 04 SAÍDAS 1" - Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete" múltiplo com 04 saídas centralizadas para conexão com eletroduto de 1", que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 500 | R$ 7,79 |
| 42 | CAIXA DERIVAÇÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE" MÚLTIPLO COM 04 SAÍDAS 3/4" - Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete" múltiplo com 04 saídas centralizadas para conexão com eletroduto de 3/4", que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 500 | R$ 5,93 |
| 43 | CAIXA DERIVAÇÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE" MÚLTIPLO COM 05 SAÍDAS 1" - Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete" múltiplo com 05 saídas centralizadas para conexão com eletroduto de 1", que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 500 | R$ 7,79 |
| 44 | CAIXA DERIVAÇÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE" MÚLTIPLO COM 05 SAÍDAS 3/4" - Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete" múltiplo com 05 saídas centralizadas para conexão com eletroduto de 3/4", que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 500 | R$ 5,93 |
| 45 | CANALETA COM DIVISÓRIA, TIPO SISTEMA "X", 20MMX10MMX2000MM - Canaleta com divisória, tipo sistema "X", materíal termoplástico, cor branco, dimensões 20mm x 10mm, comprimento mínimo 2000mm. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 4,84 |
| 46 | CANALETA SEM DIVISÓRIA, TIPO SISTEMA "X", 50MM X 20MM X 2100MM - Canaleta sem divisória, tipo sistema "X", material termoplástico, cor branco, dimensões 50mm x 20mm, comprimento mínimo 2100mm. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 200 | R$ 32,98 |
| 47 | CONECTOR CURVO PARA BOX, ROSCA TIPO BSP, BITOLA 1" - Conector curvo para box, rosca tipo bsp, bitola 1". Fabricada em alumínio Silício Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 7,60 |
| 48 | CONECTOR CURVO PARA BOX, ROSCA TIPO BSP, BITOLA 1.1/2" - Conector curvo para box, rosca tipo bsp, bitola 1.1/2". Fabricada em alumínio Silício Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 30 | R$ 18,27 |
| 49 | CONECTOR CURVO PARA BOX, ROSCA TIPO BSP, BITOLA 1.1/4" - Conector curvo para box, rosca tipo bsp, bitola 1.1/4". Fabricada em alumínio Silício Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 30 | R$ 11,96 |
| 50 | CONECTOR CURVO PARA BOX, ROSCA TIPO BSP, BITOLA 2" - Conector curvo para box, rosca tipo bsp, bitola 2". Fabricada em alumínio Silício Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 30 | R$ 39,52 |
| 51 | CONECTOR CURVO PARA BOX, ROSCA TIPO BSP, BITOLA 2.1/2" - Conector curvo para box, rosca tipo bsp, bitola 2.1/2". Fabricada em alumínio Silício Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 30 | R$ 69,08 |
| 52 | CONECTOR CURVO PARA BOX, ROSCA TIPO BSP, BITOLA 3" - Conector curvo para box, rosca tipo bsp, bitola 3". Fabricada em alumínio Silício Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 30 | R$ 82,03 |
| 53 | CONECTOR CURVO PARA BOX, ROSCA TIPO BSP, BITOLA 3/4" - Conector curvo para box, rosca tipo bsp, bitola 3/4". Fabricada em alumínio Silício Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 6,48 |
| 54 | CONECTOR CURVO PARA BOX, ROSCA TIPO BSP, BITOLA 4" - Conector curvo para box, rosca tipo bsp, bitola 4". Fabricada em alumínio Silício Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 30 | R$ 139,11 |
| 55 | CONECTOR RETO PARA BOX, ROSCA TIPO BSP, BITOLA 1" - Conector reto para box, rosca tipo bsp, bitola 1". Fabricada em alumínio Silício Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 3,32 |
| 56 | CONECTOR RETO PARA BOX, ROSCA TIPO BSP, BITOLA 1.1/2" - Conector reto para box, rosca tipo bsp, bitola 1.1/2". Fabricada em alumínio Silício Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 30 | R$ 6,30 |
| 57 | CONECTOR RETO PARA BOX, ROSCA TIPO BSP, BITOLA 1.1/4" - Conector reto para box, rosca tipo bsp, bitola 1.1/4". Fabricada em alumínio Silício Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 30 | R$ 5,40 |
| 58 | CONECTOR RETO PARA BOX, ROSCA TIPO BSP, BITOLA 2' - Conector reto para box, rosca tipo bsp, bitola 2". Fabricada em alumínio Silício | Unid. | 30 | R$ 8,76 |
| 59 | CONECTOR RETO PARA BOX, ROSCA TIPO BSP, BITOLA 2.1/2" - Conector reto para box, rosca tipo bsp, bitola 2.1/2". Fabricada em alumínio Silício Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 30 | R$ 22,23 |
| 60 | CONECTOR RETO PARA BOX, ROSCA TIPO BSP, BITOLA 3" - Conector reto para box, rosca tipo bsp, bitola 3". Fabricada em alumínio Silício Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 30 | R$ 33,67 |
| 61 | CONECTOR RETO PARA BOX, ROSCA TIPO BSP, BITOLA 3/4" - Conector reto para box, rosca tipo bsp, bitola 3/4". Fabricada em alumínio Silício Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 2,87 |
| 62 | CONECTOR RETO PARA BOX, ROSCA TIPO BSP, BITOLA 4" - Conector reto para box, rosca tipo bsp, bitola 4". Fabricada em alumínio Silício Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 30 | R$ 45,37 |
| 63 | COTOVELO 90 GRAUS, PARA CANALETA TIPO SISTEMA "X" DE 20MM X 10MM - Cotovelo 90 graus, para canaleta tipo sistema "X" de 20mm x 10mm, material termoplástico, cor branco. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 200 | R$ 1,58 |
| 64 | COTOVELO 90º PARA CANALETA SEM DIVISÓRIA, TIPO SISTEMA "X", DIMENSÕES 50MM X 20MM X 2100MM - Cotovelo 90º para canaleta sem divisória, tipo sistema "X", material termoplástico, cor branco, dimensões 50mm x 20mm, comprimento mínimo 2100mm. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 4,56 |
| 65 | COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA SEM DIVISÓRIA TIPO SISTEMA "X" 20MM X 10MM - Cotovelo Externo para canaleta sem divisória tipo sistema "X" 20mm x 10mm. Cor branca, fabricado em material termoplástico. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 200 | R$ 1,61 |
| 66 | COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA SEM DIVISÓRIA, TIPO SISTEMA "X", DIMENSÕES 50MM X 20MM X 2100MM - Cotovelo externo para canaleta sem divisória, tipo sistema "X", material termoplástico, cor branco, dimensões 50mm x 20mm, comprimento mínimo 2100mm. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 4,56 |
| 67 | COTOVELO INTERNO PARA CANALETA SEM DIVISÓRIA, TIPO SISTEMA "X", DIMENSÕES 50MM X 20MM X 2100MM - Cotovelo interno para canaleta sem divisória, tipo sistema "X", material termoplástico, cor branco, dimensões 50mm x 20mm, comprimento mínimo 2100mm. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 4,56 |
| 68 | COTOVELO INTERNO, PARA CANALETA TIPO "X" DE 20MM X 10MM - Cotovelo interno, para canaleta tipo "X" de 20mm x 10mm, material termoplástico, cor branco. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 200 | R$ 1,21 |
| 69 | COTOVELO RETO 100 X 50 MM - Cotovelo reto, 100mm x 50mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18, com tampa. Deve atender à norma NBR IEC 61537 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 20 | R$ 22,83 |
| 70 | CRUZETA RETA 100 X 50 MM - Cruzeta reta, 100mm x 50mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18, com tampa. Deve atender à norma NBR IEC 61537 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 20 | R$ 27,92 |
| 71 | CURVA 90º EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, ELETRODUTO ROSCÁVEL 1/2” - Curva 90º em PVC rígido, anti-chama, eletroduto roscável 1/2”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 50 | R$ 1,69 |
| 72 | CURVA 90º EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, ELETRODUTO ROSCÁVEL 1” - Curva 90º em PVC rígido, anti-chama, eletroduto roscável 1”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 500 | R$ 3,08 |
| 73 | CURVA 90º EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4” - Curva 90º em PVC rígido, anti-chama, eletroduto roscável 3/4”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 500 | R$ 2,16 |
| 74 | CURVA 90º EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, ELETRODUTO ROSCÁVEL, BITOLA 1.1/2” - Curva 90º em PVC rígido, anti-chama, eletroduto roscável, bitola 1.1/2”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 4,70 |
| 75 | CURVA 90º EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, ELETRODUTO ROSCÁVEL, BITOLA 1.1/4” - Curva 90º em PVC rígido, anti-chama, eletroduto roscável, bitola 1.1/4”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 3,89 |
| 76 | CURVA 90º EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, ELETRODUTO ROSCÁVEL, BITOLA 2.1/2” - Curva 90º em PVC rígido, anti-chama, eletroduto roscável, bitola 2.1/2”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 17,47 |
| 77 | CURVA 90º EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, ELETRODUTO ROSCÁVEL, BITOLA 2” - Curva 90º em PVC rígido, anti-chama, eletroduto roscável, bitola 2”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 6,62 |
| 78 | CURVA 90º EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, ELETRODUTO ROSCÁVEL, BITOLA 3” - Curva 90º em PVC rígido, anti-chama, eletroduto roscável, bitola 3”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 20 | R$ 18,06 |
| 79 | CURVA 90º EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, ELETRODUTO ROSCÁVEL, BITOLA 4” - Curva 90º em PVC rígido, anti-chama, eletroduto roscável, bitola 4”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 20 | R$ 35,47 |
| 80 | CURVA DE INVERSÃO 100 X 50 MM - Curva de inversão, 100mm x 50mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18, com tampa. Deve atender à norma NBR IEC 61537 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 50 | R$ 25,27 |
| 81 | CURVA HORIZONTAL 45° 100 X 50 MM - Curva horizontal 45º, 100mm x 50mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18, com tampa. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 20 | R$ 21,72 |
| 82 | CURVA HORIZONTAL 90° 100 X 50 MM - Curva horizontal 90º, 100mm x 50mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18, com tampa. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 20 | R$ 23,14 |
| 83 | CURVA VERTICAL EXTERNA 45° 100 X 50 MM - Curva vertical externa 45º, 100mm x 50mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18, com tampa. Deve atender à norma NBR IEC 61537 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 20 | R$ 22,24 |
| 84 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90° 100 X 50 MM - Curva vertical externa 90º, 100mm x 50mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18, com tampa. Deve atender à norma NBR IEC 61537 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 20 | R$ 23,78 |
| 85 | CURVA VERTICAL INTERNA 45° 100 X 50 MM - Curva vertical interna 45º, 100mm x 50mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18, com tampa. Deve atender à norma NBR IEC 61537 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 20 | R$ 22,15 |
| 86 | CURVA VERTICAL INTERNA 90° 100 X 50 MM - Curva vertical interna 90º, 100mm x 50mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18, com tampa. Deve atender à norma NBR IEC 61537 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 20 | R$ 22,70 |
| 87 | DERIVAÇÃO EM TÊ, PARA CANALETA TIPO SISTEMA "X" DE 20MM X 10MM - Derivação em Tê, para canaleta tipo sistema "X" de 20mm x 10mm, material termoplástico , cor branco. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 200 | R$ 1,85 |
| 88 | DERIVAÇÃO EM TÊ, PARA CANALETA TIPO SISTEMA "X" DE 50MM X 20MM - Derivação em Tê, para canaleta tipo sistema "X" de 50mm x 20mm, material termoplástico , cor branco. | Unid. | 50 | R$ 1,85 |
| 89 | DESVIO À DIREITA 100 X 50 MDesvio à direita, 100mm x 50mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18, com tampa. Deve atender à norma NBR IEC 61537 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 20 | R$ 26,42 |
| 90 | DESVIO À ESQUERDA 100 X 50 MM - Desvio à esquerda, 100mm x 50mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18, com tampa. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 20 | R$ 26,42 |
| 91 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100 X 3000 MM - Eletrocalha perfurada, tipo "U", sem abas, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18, dimensões de 100mm x 50mm x 3000mm. Deve atender à norma NBR IEC 61537 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Peça | Unid. | 100 | R$ 71,98 |
| 92 | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL (TIPO CONDUITE) BITOLA 1" - Eletroduto corrugado Flexivel (Tipo Conduite), em PVC, fabricado de acordo com a norma NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola 1" Forma de apresentação: Bobina | Metro (M) | 500 | R$ 3,47 |
| 93 | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL (TIPO CONDUITE) BITOLA 1/2" - Eletroduto corrugado Flexivel (Tipo Conduite), em PVC, fabricado de acordo com a norma NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola 1/2" Forma de apresentação: Bobina | Metro (M) | 500 | R$ 0,94 |
| 94 | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL (TIPO CONDUITE) BITOLA 3/4" - Eletroduto corrugado Flexivel (Tipo Conduite), em PVC, fabricado de acordo com a norma NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Bitola 3/4" Forma de apresentação: Bobina | Metro (M) | 1000 | R$ 1,39 |
| 95 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA COM 3 M DE COMPRIMENTO, BITOLA 1.1/2” - Eletroduto em PVC rígido, roscável, anti-chama com 3 m de comprimento, bitola 1.1/2”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. | Unid. | 50 | R$ 18,80 |
| 96 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA COM 3 M DE COMPRIMENTO, BITOLA 1.1/4” - Eletroduto em PVC rígido, roscável, anti-chama com 3 m de comprimento, bitola 1.1/4”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. | Unid. | 50 | R$ 14,00 |
| 97 | Eletroduto em PVC rígido, roscável, anti-chama com 3 m de comprimento, bitola 1/2”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto | Unid. | 50 | R$ 4,76 |
| 98 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA COM 3 M DE COMPRIMENTO, BITOLA 1” - Eletroduto em PVC rígido, roscável, anti-chama com 3 m de comprimento, bitola 1”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. | Unid. | 1000 | R$ 12,14 |
| 99 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA COM 3 M DE COMPRIMENTO, BITOLA 2.1/2” - Eletroduto em PVC rígido, roscável, anti-chama com 3 m de comprimento, bitola 2.1/2”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. | Unid. | 50 | R$ 39,13 |
| 100 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA COM 3 M DE COMPRIMENTO, BITOLA 2” - Eletroduto em PVC rígido, roscável, anti-chama com 3 m de comprimento, bitola 2”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. | Unid. | 50 | R$ 21,09 |
| 101 | Eletroduto em PVC rígido, roscável, anti-chama com 3 m de comprimento, bitola 3/4”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto | Unid. | 1000 | R$ 5,49 |
| 102 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA COM 3 M DE COMPRIMENTO, BITOLA 3” - Eletroduto em PVC rígido, roscável, anti-chama com 3 m de comprimento, bitola 3”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. | Unid. | 20 | R$ 38,43 |
| 103 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA COM 3 M DE COMPRIMENTO, BITOLA 4” - Eletroduto em PVC rígido, roscável, anti-chama com 3 m de comprimento, bitola 4”, que atenda as especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. | Unid. | 20 | R$ 64,89 |
| 104 | JUNÇÃO INTEGRAL 100 X 50 MM - Junção integral, 100mm x 50mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18. Deve atender à norma NBR IEC 61537 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 200 | R$ 2,90 |
| 105 | JUNÇÃO SIMPLES 160 X 50 MM - Junção simples de 160mm x 50mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18. Deve atender à norma NBR IEC 61537 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 200 | R$ 3,06 |
| 106 | LUVA PARA CANALETA SEM DIVISÓRIA TIPO SISTEMA "X" 20 MM X 10MM - Luva para canaleta sem divisória tipo sistema "X" 20 mm x 10mm. Cor branca, fabricado em material. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 0,77 |
| 107 | LUVA PARA CANALETA SEM DIVISÓRIA, TIPO SISTEMA "X", DIMENSÕES 50MM X 20MM, X 2100MM - Luva para canaleta sem divisória, tipo sistema "X", material termoplástico, cor branco, dimensões 50mm x 20mm, comprimento mínimo 2100mm. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 4,82 |
| 108 | LUVA PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, BITOLA 1.1/2” - Luva para eletroduto roscável em PVC rígido, anti-chama, bitola 1.1/2”, que atenda às especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 2,30 |
| 109 | LUVA PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, BITOLA 1.1/4” - Luva para eletroduto roscável em PVC rígido, anti-chama, bitola 1.1/4”, que atenda às especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 1,87 |
| 110 | LUVA PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, BITOLA 1/2” - Luva para eletroduto roscável em PVC rígido, anti-chama, bitola 1/2”, que atenda às especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 50 | R$ 0,57 |
| 111 | LUVA PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, BITOLA 1” - Luva para eletroduto roscável em PVC rígido, anti-chama, bitola 1”, que atenda às especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 200 | R$ 1,38 |
| 112 | LUVA PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, BITOLA 2.1/2” - Luva para eletroduto roscável em PVC rígido, anti-chama, bitola 2.1/2”, que atenda às especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 9,40 |
| 113 | LUVA PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, BITOLA 2” - Luva para eletroduto roscável em PVC rígido, anti-chama, bitola 2”, que atenda às especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 4,48 |
| 114 | LUVA PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, BITOLA 3/4” - Luva para eletroduto roscável em PVC rígido, anti-chama, bitola 3/4”, que atenda às especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 500 | R$ 0,93 |
| 115 | LUVA PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, BITOLA 3” - Luva para eletroduto roscável em PVC rígido, anti-chama, bitola 3”, que atenda às especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 20 | R$ 10,63 |
| 116 | LUVA PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, BITOLA 4” - Luva para eletroduto roscável em PVC rígido, anti-chama, bitola 4”, que atenda às especificações da NBR 15465 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Cor: Preto. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 20 | R$ 19,98 |
| 117 | MÃO FRANCESA SIMPLES PARA ELETROCALHA 38 X 38 X 300 MM - Mão francesa simples 38 x 38 x 300mm, para eletrocalha, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323. Deve atender à norma NBR IEC 61537 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 11,14 |
| 118 | PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 1/4" X 1/2" - Parafuso cabeça de lentilha, tipo auto travante, bitola 1/4" x 1/2", com porca e arruela, acabamento zincado branco. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 1000 | R$ 0,21 |
| 119 | PORCA SEXTAVADA 1/4" - Porca sextava, bitola 1/4", acabamento zincado branco. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 1000 | R$ 0,08 |
| 120 | SUSPENSÃO ÔMEGA 100 X 50 MM - Suspensão ômega, 100mm x 50mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18. Deve atender à norma NBR IEC 61537 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 200 | R$ 2,29 |
| 121 | SUSPENSÃO VERTICAL 100 X 50 MM - Suspensão vertical, 100mm x 50mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18. Deve atender à norma NBR IEC 61537 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 200 | R$ 2,50 |
| 122 | TAMPA CEGA PARA CAIXA, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE", 1" - Tampa fechada para Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete", 1" que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 500 | R$ 2,57 |
| 123 | TAMPA CEGA PARA CAIXA, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE", 3/4" - Tampa fechada para Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete", 3/4" que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 500 | R$ 3,16 |
| 124 | TAMPA COM ABERTURA PARA 1 CONECTOR RJ, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE", 1" - Tampa com abertura para 1 conector RJ, para Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete", 1" que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 250 | R$ 4,44 |
| 125 | TAMPA COM ABERTURA PARA 1 CONECTOR RJ, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE", 3/4" - Tampa com abertura para 1 conector RJ, para Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete", 3/4" que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 250 | R$ 3,59 |
| 126 | TAMPA COM ABERTURA PARA 1 INTERRUPTOR, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE", 1" - Tampa com abertura para 1 interruptor, para Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete", 1" que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 250 | R$ 3,41 |
| 127 | TAMPA COM ABERTURA PARA 1 INTERRUPTOR, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE", 3/4" - Tampa com abertura para 1 interruptor, para Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete", 3/4" que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 100 | R$ 2,75 |
| 128 | TAMPA COM ABERTURA PARA 2 CONECTOR RJ, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE", 1" - Tampa com abertura para 2 conector RJ, para Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete", 1" que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 250 | R$ 4,54 |
| 129 | TAMPA COM ABERTURA PARA 2 CONECTOR RJ, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE", 3/4" - Tampa com abertura para 2 conector RJ, para Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete", 3/4" que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 250 | R$ 4,48 |
| 130 | TAMPA COM ABERTURA PARA 2 INTERRUPTOR, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE", 1" - Tampa com abertura para 2 interruptores, para Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete", 1" que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 250 | R$ 3,41 |
| 131 | TAMPA COM ABERTURA PARA 2 INTERRUPTOR, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE", 3/4" - Tampa com abertura para 2 interruptores, para Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete", 3/4", que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 150 | R$ 2,75 |
| 132 | TAMPA COM ABERTURA PARA 2 TOMADA, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE", 1" - Tampa com abertura para 2 tomada, para Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete", 1" que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 250 | R$ 4,22 |
| 133 | TAMPA COM ABERTURA PARA 2 TOMADA, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE", 3/4" - Tampa com abertura para 2 tomada, para Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete", 3/4" que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 250 | R$ 2,38 |
| 134 | TAMPA COM ABERTURA PARA 3 INTERRUPTOR, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE", 1" - Tampa com abertura para 3 interruptores, para Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete", 1" que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 250 | R$ 3,41 |
| 135 | TAMPA COM ABERTURA PARA 3 INTERRUPTOR, MATERIAL ALUMÍNIO, DO TIPO "CONDULETE", 3/4" - Tampa com abertura para 3 interruptores, para Cx de passagem e derivação de sobrepor, material alumínio, do tipo "condulete", 3/4" que atenda as especificações da NBR 15701 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 200 | R$ 2,75 |
| 136 | TAMPA DE EXTREMIDADE PARA CANALETA SEM DIVISÓRIA, TIPO SISTEMA "X", 50MM X 20MM X 2100MM - Tampa de extremidade para canaleta sem divisória, tipo sistema "X", material termoplástico, cor branco, dimensões 50mm x 20mm, comprimento mínimo 2100mm. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 200 | R$ 5,50 |
| 137 | TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 3000MM - Tampa de encaixe, para eletrocalha de 100 x 3000mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #24. Deve atender à norma NBR IEC 61537 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Peça | Unid. | 100 | R$ 29,54 |
| 138 | TE HORIZONTAL 90° 100 X 50 MM - TE horizontal 90º, 100mm x 50mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18, com tampa. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 20 | R$ 61,78 |
| 139 | TE VERTICAL DE DESCIDA LATERAL 100 X 50 MMTE vertical de descida lateral, 100mm x 50mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18, com tampa. Deve atender à norma NBR IEC 61537 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 20 | R$ 62,93 |
| 140 | TE VERTICAL DE SUBIDA 100 X 50 MM - TE vertical de subida, 100mm x 50mm, acabamento pós-galvanizado à fogo conforme NBR 6323, na chapa #18, com tampa. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 20 | R$ 60,58 |
| 141 | TERMINAL DE FECHAMENTO 100 X 50MMTerminal de fechamento liso, 100mm x 50mm, acabamento galvanizado conforme NBR 6323, na chapa #18. Deve atender à norma NBR IEC 61537 e todas as normas a esta associadas ou que a substituam. Forma de apresentação: Caixa | Unid. | 50 | R$ 2,72 |
| 142 | TUBO METÁLICO FLEXÍVEL (ELETRODUTO) 1" - ROLO COM 20 METROS - Tubo metálico flexível (eletroduto), material fita de aço galvanizado, revestimento externo com pvc extrudado na cor preto, diâmetro nominal 1". Rolo com 20 metros. Forma de apresentação: Bobina | Unid. | 30 | R$ 226,44 |
| 143 | TUBO METÁLICO FLEXÍVEL (ELETRODUTO) 2" - ROLO COM 20 METROS - Tubo metálico flexível (eletroduto), material fita de aço galvanizado, revestimento externo com pvc extrudado na cor preto, diâmetro nominal 2". Rolo com 20 metros. Forma de apresentação: Bobina | Unid. | 30 | R$ 601,72 |
| 144 | TUBO METÁLICO FLEXÍVEL (ELETRODUTO) 3/4" - ROLO COM 20 METROS - Tubo metálico flexível (eletroduto), material fita de aço galvanizado, revestimento externo com PVC extrudado na cor preto, diâmetro nominal 3/4". Rolo com 20 metros. Forma de apresentação: Bobina | Unid. | 30 | R$ 182,36 |

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2018

MODELO DA PROPOSTA

OBJETO: Registro de Preços unitários, visando à aquisição de materiais elétricos (eletrodutos, eletrocalhas e acessórios), para atendimento das necessidades da Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal de Pernambuco:

| Item | Especificação do Produto | Marca/ Fabricante/ Modelo/ Linha | Unidade | Quantidade | R$ Unitário | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Preço global da proposta (soma dos preços globais dos itens) R$ |  |
| --- | --- |

VALIDADE DA PROPOSTA: ....(..) dias corridos a partir da abertura deste Pregão (v. subitem 1.2 do Edital).

DECLARAMOS, para os devidos fins, QUE CONSIDERAMOS, NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS: 1) o valor do produto; 2) os tributos (impostos, taxas, contribuições); 3) fretes; 4) seguros; 5) os encargos sociais e trabalhistas incidentes; 6) outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço a ser ofertado.

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DESTA LICITAÇÃO:

NOME:

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL:

FUNÇÃO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

CPF (com cópia):

R.G./ÓRGÃO EXPEDIDOR (com cópia):

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

BANCO Nº:

NOME DO BANCO:

AGÊNCIA Nº:

NOME DA AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE Nº:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

(Local), .......... de .............................. de 2018.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, assinatura)

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2018

Minuta da

Ata de Registro de Preços n.º......../2018

(UMA ATA PARA CADA FORNECEDOR)

A Universidade Federal de Pernambuco, CNPJ nº 24.134.488/0001-08, autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Avenida Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife/PE, neste ato representada pelo Magnífico Reitor, Prof. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, CPF nº 127.044.234-15, RG 1.065.220 SSP/PE, residente nesta cidade, doravante denominada UFPE, e de outro lado a empresa ................., CNPJ nº ....., com sede à ....., representada por ......,  CPF nº ...., CI nº....., residente à  ....., Conta nº  ...., Banco ...., Ag. ....., FORNECEDORA do(s) item(ns) abaixo indicado(s) na Pregão Eletrônico nº 154/2018 – Processo nº 23076.007374/2017-24, neste ato representada pelo(a) sr.(a) .............,  CPF nº ...., CI nº....., residente à  ....., doravante denominada FORNECEDORA, têm entre si, justo e avançado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, com a redação dada pelo Decreto nº 8.250/2014, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, 21 de junho de 1993, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e as seguintes: OBJETO – Registro de Preços unitários, visando à aquisição de materiais elétricos (eletrodutos, eletrocalhas e acessórios), para atendimento das necessidades da Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal de Pernambuco, quais sejam:

| ITEM | Especificação | Forma de Apresentação | Demanda global estimada | Preço Unitário | Preço Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Preço global da proposta (soma do preço global dos itens) R$ |  |
| --- | --- |

UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, por órgãos e entidades não participantes do certame, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens previstos no anexo I do edital e registrados nesta ata, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §3º e §4º, do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto 9.488/2018). O órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias da autorização dada pela UFPE, observado o prazo de vigência da ata (art. 22, § 6º, do Decreto nº 7.892/2013). Quando solicitada pelo órgão não participante, cabe à UFPE autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação desse prazo, respeitando o prazo de vigência da ata (art. 5º, inciso XI, do Decreto 7.892/2013).  Não há previsão de utilização da Ata de Registro de Preços por órgão participante, por inexistência de manifestação de interesse na Intenção de Registro de Preços nº 153080-00129/2017, divulgada no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br/ em 13/09/2017. ATA DE FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA (SE COUBER ) – Consta do Anexo I desta Ata; PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – prazo de 12 (doze) meses, após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, ocorrido em....../............/........ CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – A UFPE não se obriga a firmar contratações que poderão advir desta Ata, ressalvada à FORNECEDORA a preferência em igualdade de condições, na hipótese de a UFPE utilizar-se de outros meios para contratação. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa, a qual deverá ser retirada pela FORNECEDORA no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar da comunicação feita pela UFPE. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – 1) O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de apresentação da Nota Fiscal, regularmente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento, e após a regularidade do fornecedor junto ao SICAF, à Seguridade Social e ao FGTS ter sido verificada pela Diretoria de Contabilidade e Finanças – DCF, da Pró-Reitoria de Orçamento e Finanças; 2) Caso a Nota Fiscal contenha inconsistências será devolvida à fornecedora para correção e posterior reapresentação. Serão acrescentados ao prazo previsto no subitem anterior, os dias entre a data da devolução à fornecedora e a data da reapresentação da nota fiscal à UFPE. ALTERAÇÃO DA ATA – Esta ata poderá sofrer alterações, desde que não resultem acréscimos nos quantitativos dos seus itens, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 a Lei nº 8666/93, nos termos do § 1º do art. 12 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. REVISÃO DE PREÇOS – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo à UFPE promover as negociações junto aos FORNECEDORES. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a UFPE convocará os FORNECEDORES para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado; frustrada essa negociação, os FORNECEDORES serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR não puder cumprir o compromisso, a UFPE poderá: a) liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento, e sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e b) convocar os demais  FORNECEDORES para assegurar igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nessas negociações, a UFPE poderá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA – 1) Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços a ser firmada, e sem alteração dos preços estipulados, obrigar-se-á(ão), ainda, a(s) fornecedora(s):  1) Para TODOS os produtos do Anexo I do Edital, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981;2) Apresentar termo de garantia emitido pelo fabricante de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados de seu recebimento definitivo; 3) Responsabilizar-se pela qualidade dos equipamentos ofertados e por sua troca enquanto não houver sido definitivamente aceito, caso não se encontre dentro das especificações estabelecidas no Edital, divirja do que foi proposto ou apresente defeitos e/ou vícios redibitórios; 4) Comunicar UFPE qualquer anormalidade com os produtos entregues até a data de expedição do recebimento definitivo; 5) Entregar todos os produtos solicitados prontos para uso, nos locais e quantidades informados na Nota de Empenho, e de acordo com as exigências do Edital e da proposta aprovada; 6) Substituir, às suas expensas, produtos fornecidos em desacordo com as especificações estabelecidas no Edital, na proposta ou que apresentem imperfeições, defeitos, avarias ou vícios ocultos, que comprometam a integridade do objeto ou que ofereçam riscos aos usuários; 7) Arcar com todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, fretes, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, embalagem, garantia dos materiais, lucro e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto; 8) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Universidade Federal de Pernambuco, Órgãos Não Participantes, ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 9) Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos. OBRIGAÇÕES DA UFPE – Compete à UFPE: 1) Notificar o fornecedor sobre irregularidades e/ou problemas detectados durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas pelo fornecedor; 2) Efetuar os pagamentos ao fornecedor dentro prazos definidos e de condições estabelecidas no Edital; 3) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos fornecidos que estejam em desacordo com as especificações do Edital ou divirjam da proposta encaminhada durante o certame; 4) Manter arquivada toda documentação referente ao processo administrativo vinculado ao certame e a sua execução; 5) Providenciar a publicação resumida dessa Ata de Registro de Preços no Diário Oficial da União. CONDIÇÕES DE ENTREGA  – 1) Os materiais e equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado da Superintendência de Infraestrutura da UFPE - SINFRA, localizado no campus I/Recife da UFPE. Endereço: Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50670-901. Telefone nº 81-2126.8645; 2) As entregas deverão ser realizadas nos horários de 8h às 12h e das 14h às 17h e comunicadas à unidade responsável pela Nota de Empenho com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas; 3) O Prazo máximo para entrega dos equipamentos será de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho; 4) No ato da entrega dos produtos o fornecedor deverá apresentar a Nota Fiscal contendo as seguintes informações: número da Nota de Empenho relacionado com a Nota Fiscal, números do pregão e dos itens, a quantidade de unidades entregues, os valores unitários e totais, marca e/ou modelo, além dos dados bancários para pagamento; 5) As entregas das mercadorias serão realizadas conforme previsão do inciso II do Art. 73 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 5.1) PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação. O recebimento provisório fica dispensado nos casos de produtos enquadrados pelo Art. 74 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 5.2) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e será expedido em até 14 (quatorze) dias corridos, contados da data do recebimento provisório; 5.3) Mesmo após o recebimento definitivo do material, a empresa poderá ser acionada para troca do mesmo, caso sejam detectados defeitos inerentes à qualidade e desempenho do material e que não puderam ser constatados nos testes de aceitação técnica do mesmo, já que há defeitos que só podem ser vistos em plenitude com o equipamento em operação continuada; 6) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 5.2 acima, não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo; 7) O material entregue no almoxarifado deverá ser novo de primeiro uso; 7.1) A comprovação do disposto no item 7 acima, será feita, no momento da entrega; 8) Os produtos devem obedecer aos seguintes termos do Art. 5º, inciso I, III e IV da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010: I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 8.1) A comprovação do disposto no item 8 acima, deverá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências estabelecidas. Tal comprovação deverá ser entregue pela empresa fornecedora quando da entrega do objeto. Caso necessário, será realizada análise conjunta entre a SINFRA/DMC e a SINFRA/DGA; 9) Todos os equipamentos deverão ser entregues devidamente embalados e acondicionados, incluindo toda documentação (termos de garantia, manual e etc) e componentes de fábrica. GESTÃO DA ATA – A Gestão/Gerenciamento da ARP e a supervisão de sua execução serão exercidas pela Superintendência de Infraestrutura/DMC/Gerência de Suprimentos da UFPE, através da Servidora Annie Dantas Braz, SIAPE 1964814, lotada no almoxarifado da PCU da UFPE. E-mail: annie.dantas@ufpe.br; telefone: 81 2126-8645. Caberá ao Gestor: a) Gerenciar processos de adesão por órgãos não participantes; b) Gerir o quantitativo disponível na ARP; c) Acompanhar o cumprimento das obrigações por parte da FORNECEDORA; d) Encaminhar comunicados e notificações à FORNECEDORA; e) Autorizar a utilização da Ata de Registro de Preço. CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS – A Fornecedora terá seu registro cancelado pela UFPE, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da comunicação efetivada pela UFPE, sem justificativa aceitável; c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àquele praticado no mercado; d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02; e e) ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento desta ata, devidamente comprovado e justificado: I – por razão de interesse público ou II - a pedido do fornecedor (art.21 do Decreto nº 7.892/2013); RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS –  A dotação orçamentária será indicada nos autos do procedimento licitatório previamente à emissão da Nota de Empenho de Despesa ou formalização do contrato ou outro instrumento hábil (§2º do art. 7º do Decreto nº 7.982, de 23/01/2013). As despesas com a contratação que porventura ultrapassarem o exercício em curso estarão submetidas à dotação orçamentária aprovada pela Lei Orçamentária Anual do Exercício correspondente. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS – Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.; Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo informar as ocorrências à UFPE (art. 22, § 7º do Decreto7.892/2013); Pelo atraso, erro de execução, execução imperfeita, inexecução total ou parcial da Ata e o descumprimento de qualquer condição prevista no Edital, a UFPE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades: I – Advertência; II – Multa na forma estabelecida abaixo; III - Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos (Art. 7º da Lei 10.520 de 17/07/02); IV – Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade. As penalidades previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia da FORNECEDORA, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação. Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar a UFPE em perdas e danos, por: I – Atraso na execução: 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global da proposta; II – Descumprimento de qualquer outra condição ajustada: 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta; III – Recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido ou der causa ao seu cancelamento: 10% (dez por cento) do valor global da proposta. No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF (art. 28, Parágrafo Único, do Decreto nº 5.450/2005). A fornecedora ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber. Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União, exceto quando se tratar de advertência. FORO - O foro da Justiça Federal de Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. DISPOSIÇÕES FINAIS – À UFPE cabe o direito de revogar esta Ata por interesse público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata. Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desoneração a quaisquer delas, para o cometimento de outras. Vincula-se esta Ata ao Edital de Pregão Eletrônico nº 154/2018 e a proposta da FORNECEDORA para todos os fins de direito, independente de sua transcrição e de seus anexos. Compete à UFPE dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata em 2 (duas) vias, a qual lida e achada conforme, é assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

Recife,........ de ...............................de 2018.

UFPE

FORNECEDORA

Testemunhas:

Nome...............................................................  CPF..................................................

Nome...............................................................  CPF ................................................

ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO n.º......../2018

(ATA DE FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA)